Program : IDA Nexis32 release 3.40.13                    
30. septembra 2024

Projekt : PS 201 - Prípojka kyslíka, ČPS 201.3 - Ocelové konštrukcie
Autor : Ing. Ján GANAJ                        STATICKÝ  VÝPOČET

Most s hornou priehradovou konštrukciou

[image: image36.wmf] 

Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XYZ

	Počet uzlů :
	62

	Počet prutů :
	134

	Počet maker 1D:
	72

	Počet linií :
	0

	Počet 2D maker :
	0

	Počet průřezů :
	3

	Počet stavů :
	3

	Počet materiálů:
	1


Materiál

	Jméno
	
	

	S 235
	
	

	
	Pevnost v tahu
	360.000 MPa

	
	Mez kluzu
	235.000 MPa

	
	Modul E
	210000.00 MPa

	
	Poissonův souč.
	0.30

	
	Objemová hmotnost
	0.000 kg/mm^3

	
	Roztažnost
	1.2e-005 mm/mm.K


Uzly

	uzel
	X

mm
	Y

mm
	Z

mm

	1
	0
	0
	0

	2
	2598
	0
	0

	3
	5196
	0
	0

	4
	7794
	0
	0

	5
	10392
	0
	0

	6
	12990
	0
	0

	7
	15588
	0
	0

	8
	18186
	0
	0

	9
	20784
	0
	0

	10
	23382
	0
	0

	11
	25980
	0
	0

	12
	2598
	0
	1500

	13
	5196
	0
	1500

	14
	7794
	0
	1500

	15
	10392
	0
	1500

	16
	12990
	0
	1500

	17
	15588
	0
	1500

	18
	18186
	0
	1500

	19
	20784
	0
	1500

	20
	23382
	0
	1500

	21
	0
	2400
	0

	22
	2598
	2400
	0

	23
	5196
	2400
	0

	24
	7794
	2400
	0

	25
	10392
	2400
	0

	26
	12990
	2400
	0

	27
	15588
	2400
	0

	28
	18186
	2400
	0

	29
	20784
	2400
	0

	30
	23382
	2400
	0

	31
	25980
	2400
	0

	32
	2598
	2400
	1500

	33
	5196
	2400
	1500

	34
	7794
	2400
	1500

	35
	10392
	2400
	1500

	36
	12990
	2400
	1500

	37
	15588
	2400
	1500

	38
	18186
	2400
	1500

	39
	20784
	2400
	1500

	40
	23382
	2400
	1500

	41
	-0
	-500
	0

	42
	0
	2800
	0

	43
	2598
	-500
	0

	44
	2598
	2800
	0

	45
	5196
	-500
	0

	46
	5196
	2800
	0

	47
	7794
	-500
	0

	48
	7794
	2800
	0

	49
	10392
	-500
	0

	50
	10392
	2800
	0

	51
	12990
	-500
	0

	52
	12990
	2800
	0

	53
	15588
	-500
	0

	54
	15588
	2800
	0

	55
	18186
	-500
	0

	56
	18186
	2800
	0

	57
	20784
	-500
	0

	58
	20784
	2800
	0

	59
	23382
	-500
	0

	60
	23382
	2800
	0

	61
	25980
	-500
	0

	62
	25980
	2800
	0


Pruty

	makro
	prut
	uzel 1
	uzel 2
	délka

mm
	Rx

deg
	průřez
	jakost

	1
	1
	1
	2
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	2
	2
	3
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	3
	3
	4
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	4
	4
	5
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	5
	5
	6
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	6
	6
	7
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	7
	7
	8
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	8
	8
	9
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	9
	9
	10
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	1
	10
	10
	11
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	11
	12
	13
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	12
	13
	14
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	13
	14
	15
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	14
	15
	16
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	15
	16
	17
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	16
	17
	18
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	17
	18
	19
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	2
	18
	19
	20
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	3
	19
	2
	12
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	4
	20
	3
	13
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	5
	21
	4
	14
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	6
	22
	5
	15
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	7
	23
	6
	16
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	8
	24
	7
	17
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	9
	25
	8
	18
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	10
	26
	9
	19
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	11
	27
	10
	20
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	12
	28
	1
	12
	3000
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	13
	29
	3
	12
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	14
	30
	3
	14
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	15
	31
	5
	14
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	16
	32
	5
	16
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	17
	33
	7
	16
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	18
	34
	7
	18
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	19
	35
	9
	18
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	20
	36
	9
	20
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	21
	37
	11
	20
	3000
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	38
	21
	22
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	39
	22
	23
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	40
	23
	24
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	41
	24
	25
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	42
	25
	26
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	43
	26
	27
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	44
	27
	28
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	45
	28
	29
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	46
	29
	30
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	22
	47
	30
	31
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	48
	32
	33
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	49
	33
	34
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	50
	34
	35
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	51
	35
	36
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	52
	36
	37
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	53
	37
	38
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	54
	38
	39
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	23
	55
	39
	40
	2598
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	24
	56
	22
	32
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	25
	57
	23
	33
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	26
	58
	24
	34
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	27
	59
	25
	35
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	28
	60
	26
	36
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	29
	61
	27
	37
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	30
	62
	28
	38
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	31
	63
	29
	39
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	32
	64
	30
	40
	1500
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	33
	65
	21
	32
	3000
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	34
	66
	23
	32
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	35
	67
	23
	34
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	36
	68
	25
	34
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	37
	69
	25
	36
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	38
	70
	27
	36
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	39
	71
	27
	38
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	40
	72
	29
	38
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	41
	73
	29
	40
	3000
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	42
	74
	31
	40
	3000
	0.00
	1 - HEA100
	S 235

	43
	75
	41
	1
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	43
	76
	1
	21
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	43
	77
	21
	42
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	44
	78
	43
	2
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	44
	79
	2
	22
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	44
	80
	22
	44
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	45
	81
	45
	3
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	45
	82
	3
	23
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	45
	83
	23
	46
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	46
	84
	47
	4
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	46
	85
	4
	24
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	46
	86
	24
	48
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	47
	87
	49
	5
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	47
	88
	5
	25
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	47
	89
	25
	50
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	48
	90
	51
	6
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	48
	91
	6
	26
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	48
	92
	26
	52
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	49
	93
	53
	7
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	49
	94
	7
	27
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	49
	95
	27
	54
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	50
	96
	55
	8
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	50
	97
	8
	28
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	50
	98
	28
	56
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	51
	99
	57
	9
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	51
	100
	9
	29
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	51
	101
	29
	58
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	52
	102
	59
	10
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	52
	103
	10
	30
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	52
	104
	30
	60
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	53
	105
	61
	11
	500
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	53
	106
	11
	31
	2400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	53
	107
	31
	62
	400
	0.00
	3 - IPE120
	S 235

	54
	108
	1
	22
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	54
	109
	22
	3
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	54
	110
	3
	24
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	54
	111
	24
	5
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	55
	112
	25
	6
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	55
	113
	6
	27
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	55
	114
	27
	8
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	55
	115
	8
	29
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	55
	116
	29
	10
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	56
	117
	10
	31
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	57
	118
	12
	32
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	58
	119
	13
	33
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	59
	120
	32
	13
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	59
	121
	13
	34
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	60
	122
	14
	34
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	123
	15
	35
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	62
	124
	16
	36
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	63
	125
	14
	35
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	64
	126
	35
	16
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	65
	127
	16
	37
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	66
	128
	17
	37
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	67
	129
	18
	38
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	68
	130
	19
	39
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	69
	131
	17
	38
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	70
	132
	38
	19
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	71
	133
	19
	40
	3537
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235

	72
	134
	20
	40
	2400
	0.00
	2 - FQ80/80/4
	S 235


Průřezy

[image: image2.wmf] +y

 +z

 

HEA100
Průřez č.  1 -     HEA100

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	2.120000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.657
	Az/A   :
	0.196

	Iy     :
	3.490000e+006 mm^4
	Iz     :
	1.340000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	5.240000e+004 mm^4

	Iw     :
	2.588970e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	7.280000e+004 mm^3
	Welz   :
	2.680000e+004 mm^3

	Wply   :
	8.400000e+004 mm^3
	Wplz   :
	4.120000e+004 mm^3

	cy     :
	50.00 mm
	cz     :
	48.00 mm

	iy     :
	40.57 mm
	iz     :
	25.14 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	-0.00 mm

	Obrys :
	
	582.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	96.00 mm
	Šířka
	100.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.00 mm
	Tloušťka stojiny
	5.00 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image3.wmf]80

80

4

 +y

 +z

 

FQ80/80/4
Průřez č.  2 -     FQ80/80/4

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	1.174796e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.500
	Az/A   :
	0.500

	Iy     :
	1.110434e+006 mm^4
	Iz     :
	1.110434e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	1.798100e+006 mm^4

	Iw     :
	0.000000e+000 mm^6
	
	

	Wely   :
	2.776085e+004 mm^3
	Welz   :
	2.776085e+004 mm^3

	Wply   :
	3.307081e+004 mm^3
	Wplz   :
	3.307081e+004 mm^3

	cy     :
	40.00 mm
	cz     :
	40.00 mm

	iy     :
	30.74 mm
	iz     :
	30.74 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	320.00 mm
	


Druh posudku :
Obdélníkové uzavřené průřezy

	Výška
	80.00 mm
	Šířka
	80.00 mm

	Tloušťka stojiny
	4.00 mm
	
	


[image: image4.wmf] +y

 +z

 

IPE120
Průřez č.  3 -     IPE120

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	1.321000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.522
	Az/A   :
	0.365

	Iy     :
	3.178000e+006 mm^4
	Iz     :
	2.767000e+005 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	1.740000e+004 mm^4

	Iw     :
	8.965405e+008 mm^6
	
	

	Wely   :
	5.296000e+004 mm^3
	Welz   :
	8.650000e+003 mm^3

	Wply   :
	6.080000e+004 mm^3
	Wplz   :
	1.358000e+004 mm^3

	cy     :
	32.00 mm
	cz     :
	60.00 mm

	iy     :
	49.05 mm
	iz     :
	14.47 mm

	dy     :
	-0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	487.20 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	120.00 mm
	Šířka
	64.00 mm

	Tloušťka pásnice
	6.30 mm
	Tloušťka stojiny
	4.40 mm

	Poloměr
	7.00 mm
	
	


Podpory

	podpora
	uzel
	typ
	Velikost

mm

	1
	1
	XYZ
	0.00

	2
	11
	YZ
	0.00

	3
	21
	Z
	0.00

	4
	31
	Z
	0.00


Zatěžovací stavy

	Stav
	Jméno
	souč.
	Popis

	1
	Vlastná tiaž
	1.30
	Vlastní váha. Směr -Z

	2
	potrubia
	1.20
	Stálé - Zatížení

	3
	Vietor
	1.30
	Nahodilé - vietor


Zatěžovací stav čís. 2 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	41
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	42
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	43
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	44
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	45
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	46
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	47
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	48
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	49
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	50
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	51
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	52
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	53
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	54
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	55
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	56
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00


	57
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	58
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	59
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	60
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	61
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00

	62
	0.00
	0.00
	-3.00
	0.00
	0.00
	0.00


Zatěžovací stav čís. 3 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	1
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	14
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	15
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	16
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	17
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	24
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	25
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	26
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	27
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	28
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	29
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	30
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	31
	0.00
	0.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	32
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	33
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	34
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	35
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	36
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	37
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	38
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	39
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	40
	0.00
	0.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image5.wmf]-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 2

[image: image6.wmf]0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 3

Kombinace

	Kombi
	Norma
	Stav
	souč.

	1.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	2 potrubia
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	3 Vietor
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	2 potrubia
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	3 Vietor
	-1.00


Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.30*ZS1 / 1.20*ZS2

2 : 1.30*ZS1 / 1.20*ZS2 / 1.30*ZS3

3 : 1.30*ZS1 / 1.20*ZS2

4 : 1.30*ZS1 / 1.20*ZS2 / -1.30*ZS3

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.30*ZS1+1.20*ZS2

2/   2 : +1.30*ZS1+1.20*ZS2+1.30*ZS3

3/   4 : +1.30*ZS1+1.20*ZS2-1.30*ZS3

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

	Počet 2D prvků 

Počet 1D prvků

Počet uzlů sítě

Počet rovnic
	0

134

62

372

	Zatěžovací stavy
	ZS 1 Vlastná tiaž

	
	ZS 2 potrubia

	
	ZS 3 Vietor

	Spuštění výpočtu
	30.09.2024 12:22

	Konec výpočtu
	30.09.2024 12:22


CSN. Průřez - 1 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 1 - HEA100
Makro :2 
Prut :13 
L=2598.000mm 
Pr. : 1 - HEA100 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.60
	0.73
	ne
	1.91
	47.1
	0.501
	a
	0.924
	

	Z
	2.60
	0.89
	ne
	2.30
	91.5
	0.974
	b
	0.614
	

	YZ
	2.60
	1.00
	
	2.60
	44.1
	0.470
	b
	0.897
	

	LTZ
	2.60
	1.00
	
	2.60
	61.8
	0.613
	a
	0.885
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=3.32  C=0.11  gama=0.66  iz1=0.03  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=2398.154mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-133.7
	-0.1
	-0.1
	-0.0
	0.4
	-0.1

	Limit
	433.2
	188.8
	56.6
	0.0
	17.2
	8.4

	souč.
	0.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	0.02


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.14

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.61
Nsd=133.7
Nbrd=265.8

0.50

Ohyb y-y :
chi=0.89
Msd=0.4
Mbrd=15.2

0.02

Tlak + ohyb :
miy=-0.18
miz=0.90
miLT=0.09

- vzpěr:
chi=0.61
ky=1.05
kz=0.61

0.53

- klopení:
chiZ=0.61
kLT=0.96
kz=0.61

0.53

Maximální jednotkový posudek = 0.53
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 2 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 2 - FQ80/80/4
Makro :24 
Prut :56 
L=1500.000mm 
Pr. : 2 - FQ80/80/4 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi

	Y
	1.50
	0.76
	ne
	1.14
	37.0
	0.394
	a
	0.954

	Z
	1.50
	0.67
	ne
	1.01
	32.8
	0.349
	a
	0.966

	YZ
	1.50
	1.00
	
	1.50
	5.6
	0.059
	b
	1.000

	Klopeni se neposuzuje.
	
	
	
	
	
	
	
	


řez=0.010mm
kombi únos.=3
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	3.6
	1.9
	-0.4
	0.0
	0.3
	-1.9

	Limit
	240.1
	75.5
	75.5
	0.0
	6.8
	6.8

	souč.
	0.02
	0.03
	0.00
	0.00
	0.04
	0.28


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.33

Posudek stability




souč.

Ohyb z-z :
chi=1.00
Msd=1.9
Mbrd=6.8

0.28

Tah + ohyb :
psi=0.70
sigcom=65.7
Meffsd=1.8

0.27

Maximální jednotkový posudek = 0.33
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 3 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 3 - IPE120
Makro :53 
Prut :106 
L=2400.000mm 
Pr. : 3 - IPE120 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.40
	0.63
	ne
	1.50
	30.7
	0.327
	a
	0.971
	

	Z
	2.40
	0.67
	ne
	1.62
	111.7
	1.189
	b
	0.484
	

	YZ
	2.40
	1.00
	
	2.40
	63.7
	0.678
	b
	0.796
	

	LTZ
	2.40
	1.00
	
	2.40
	98.0
	0.974
	a
	0.684
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=3.11  C=0.13  gama=0.67  iz1=0.02  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=0.010mm
kombi únos.=3
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-12.5
	0.1
	0.6
	-0.0
	-1.9
	-0.1

	Limit
	269.9
	95.1
	62.3
	0.0
	12.4
	2.8

	souč.
	0.05
	0.00
	0.01
	0.00
	0.15
	0.02


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.19

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.48
Nsd=12.5
Nbrd=130.6

0.10

Ohyb y-y :
chi=0.68
Msd=1.9
Mbrd=8.5

0.22

Tlak + ohyb :
miy=-0.16
miz=0.90
miLT=0.12

- vzpěr:
chi=0.48
ky=1.01
kz=0.93

0.27

- klopení:
chiZ=0.48
kLT=0.99
kz=0.93

0.34

Maximální jednotkový posudek = 0.34
- průřez vyhovuje.
Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/62

Skupina kombinací na únosnost :1/3

	podpora
	uzel
	kombi
	Rx

[kN]
	Ry

[kN]
	Rz

[kN]
	Mx

[kNm]
	My

[kNm]
	Mz

[kNm]

	1
	1
	3
	0.00
	13.52
	35.08
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	1
	2
	0.00
	-13.52
	30.69
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	11
	3
	0.00
	13.52
	34.13
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	11
	2
	0.00
	-13.52
	29.75
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	21
	2
	0.00
	0.00
	32.38
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	21
	3
	0.00
	0.00
	27.99
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	31
	2
	0.00
	0.00
	33.32
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	31
	3
	0.00
	0.00
	28.94
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image7.wmf]13.5

-13.5

35.1

13.5

-13.5

34.1

32.4

33.3

 

Reakce. Únos. kombi : 1/3

Most s dolnou priehradovou konštrukciou

[image: image8.wmf] 

Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XYZ

	Počet uzlů :
	40

	Počet prutů :
	95

	Počet maker 1D:
	61

	Počet linií :
	0

	Počet 2D maker :
	0

	Počet průřezů :
	4

	Počet stavů :
	3

	Počet materiálů:
	1


Materiál

	Jméno
	
	

	S 235
	
	

	
	Pevnost v tahu
	360.000 MPa

	
	Mez kluzu
	235.000 MPa

	
	Modul E
	210000.00 MPa

	
	Poissonův souč.
	0.30

	
	Objemová hmotnost
	0.000 kg/mm^3

	
	Roztažnost
	1.2e-005 mm/mm.K


Uzly

	uzel
	X

mm
	Y

mm
	Z

mm

	1
	0
	0
	1700

	2
	28000
	0
	1700

	3
	2800
	0
	1700

	4
	5600
	0
	1700

	5
	8400
	0
	1700

	6
	11200
	0
	1700

	7
	14000
	0
	1700

	8
	16800
	0
	1700

	9
	19600
	0
	1700

	10
	22400
	0
	1700

	11
	25200
	0
	1700

	12
	2800
	0
	0

	13
	5600
	0
	0

	14
	8400
	0
	0

	15
	11200
	0
	0

	16
	14000
	0
	0

	17
	16800
	0
	0

	18
	19600
	0
	0

	19
	22400
	0
	0

	20
	25200
	0
	0

	21
	2800
	2400
	0

	22
	5600
	2400
	0

	23
	8400
	2400
	0

	24
	11200
	2400
	0

	25
	14000
	2400
	0

	26
	16800
	2400
	0

	27
	19600
	2400
	0

	28
	22400
	2400
	0

	29
	25200
	2400
	0

	30
	0
	2400
	1700

	31
	2800
	2400
	1700

	32
	5600
	2400
	1700

	33
	8400
	2400
	1700

	34
	11200
	2400
	1700

	35
	14000
	2400
	1700

	36
	16800
	2400
	1700

	37
	19600
	2400
	1700

	38
	22400
	2400
	1700

	39
	25200
	2400
	1700

	40
	28000
	2400
	1700


[image: image9.wmf]-6.0

-4.0

-6.0

-4.0

-6.0

-4.0

-6.0

-4.0

-6.0

-4.0

-6.0

-4.0

 

Osamělá zatížení.Zatěžovací stavy - 2

[image: image10.wmf]2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 3

Pruty

	makro
	prut
	uzel 1
	uzel 2
	délka

mm
	Rx

deg
	průřez
	jakost

	1
	1
	12
	13
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	2
	13
	14
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	3
	14
	15
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	4
	15
	16
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	5
	16
	17
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	6
	17
	18
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	7
	18
	19
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	1
	8
	19
	20
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	2
	9
	1
	3
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	10
	3
	4
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	11
	4
	5
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	12
	5
	6
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	13
	6
	7
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	14
	7
	8
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	15
	8
	9
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	16
	9
	10
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	17
	10
	11
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	18
	11
	2
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	3
	19
	1
	12
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	20
	12
	4
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	21
	4
	14
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	22
	14
	6
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	23
	6
	16
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	24
	16
	8
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	25
	8
	18
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	26
	18
	10
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	27
	10
	20
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	3
	28
	20
	2
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	4
	29
	3
	12
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	5
	30
	4
	13
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	6
	31
	5
	14
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	7
	32
	6
	15
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	8
	33
	7
	16
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	9
	34
	8
	17
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	10
	35
	9
	18
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	11
	36
	10
	19
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	12
	37
	11
	20
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	13
	38
	21
	22
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	14
	39
	22
	23
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	15
	40
	23
	24
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	16
	41
	24
	25
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	17
	42
	25
	26
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	18
	43
	26
	27
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	19
	44
	27
	28
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	20
	45
	28
	29
	2800
	0.00
	2 - HEA100
	S 235

	21
	46
	30
	31
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	22
	47
	31
	32
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	23
	48
	32
	33
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	24
	49
	33
	34
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	25
	50
	34
	35
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	26
	51
	35
	36
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	27
	52
	36
	37
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	28
	53
	37
	38
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	29
	54
	38
	39
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	30
	55
	39
	40
	2800
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	31
	56
	30
	21
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	32
	57
	21
	32
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	33
	58
	32
	23
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	34
	59
	23
	34
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	35
	60
	34
	25
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	36
	61
	25
	36
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	37
	62
	36
	27
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	38
	63
	27
	38
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	39
	64
	38
	29
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	40
	65
	29
	40
	3276
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	41
	66
	31
	21
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	42
	67
	32
	22
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	43
	68
	33
	23
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	44
	69
	34
	24
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	45
	70
	35
	25
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	46
	71
	36
	26
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	47
	72
	37
	27
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	48
	73
	38
	28
	1700
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	49
	74
	39
	29
	1700
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	50
	75
	30
	1
	2400
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	51
	76
	31
	3
	2400
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	52
	77
	32
	4
	2400
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	53
	78
	33
	5
	2400
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	54
	79
	34
	6
	2400
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	55
	80
	35
	7
	2400
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	56
	81
	36
	8
	2400
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	57
	82
	37
	9
	2400
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	58
	83
	38
	10
	2400
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	59
	84
	39
	11
	2400
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	60
	85
	40
	2
	2400
	0.00
	3 - IPE100
	S 235

	61
	86
	30
	3
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	87
	3
	32
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	88
	32
	5
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	89
	5
	34
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	90
	34
	7
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	91
	7
	36
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	92
	36
	9
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	93
	9
	38
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	94
	38
	11
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235

	61
	95
	11
	40
	3688
	0.00
	4 - FQ80/80/4
	S 235


Průřezy

[image: image11.wmf] +y

 +z

 

HEA140
Průřez č.  1 -     HEA140

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	3.140000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.651
	Az/A   :
	0.203

	Iy     :
	1.030000e+007 mm^4
	Iz     :
	3.890000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	8.130000e+004 mm^4

	Iw     :
	1.510823e+010 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.550000e+005 mm^3
	Welz   :
	5.560000e+004 mm^3

	Wply   :
	1.740000e+005 mm^3
	Wplz   :
	8.480000e+004 mm^3

	cy     :
	70.00 mm
	cz     :
	66.50 mm

	iy     :
	57.27 mm
	iz     :
	35.20 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	815.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	133.00 mm
	Šířka
	140.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.50 mm
	Tloušťka stojiny
	5.50 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image12.wmf] +y

 +z

 

HEA100
Průřez č.  2 -     HEA100

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	2.120000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.657
	Az/A   :
	0.196

	Iy     :
	3.490000e+006 mm^4
	Iz     :
	1.340000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	5.240000e+004 mm^4

	Iw     :
	2.588970e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	7.280000e+004 mm^3
	Welz   :
	2.680000e+004 mm^3

	Wply   :
	8.400000e+004 mm^3
	Wplz   :
	4.120000e+004 mm^3

	cy     :
	50.00 mm
	cz     :
	48.00 mm

	iy     :
	40.57 mm
	iz     :
	25.14 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	-0.00 mm

	Obrys :
	
	582.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	96.00 mm
	Šířka
	100.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.00 mm
	Tloušťka stojiny
	5.00 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image13.wmf] +y

 +z

 

IPE100
Průřez č.  3 -     IPE100

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	1.032000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.524
	Az/A   :
	0.362

	Iy     :
	1.710000e+006 mm^4
	Iz     :
	1.592000e+005 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	1.200000e+004 mm^4

	Iw     :
	3.541235e+008 mm^6
	
	

	Wely   :
	3.420000e+004 mm^3
	Welz   :
	5.790000e+003 mm^3

	Wply   :
	3.940000e+004 mm^3
	Wplz   :
	9.160000e+003 mm^3

	cy     :
	27.50 mm
	cz     :
	50.00 mm

	iy     :
	40.71 mm
	iz     :
	12.42 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	-0.00 mm

	Obrys :
	
	411.80 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	100.00 mm
	Šířka
	55.00 mm

	Tloušťka pásnice
	5.70 mm
	Tloušťka stojiny
	4.10 mm

	Poloměr
	7.00 mm
	
	


[image: image14.wmf]80

80

4

 +y

 +z

 

FQ80/80/4
Průřez č.  4 -     FQ80/80/4

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	1.174796e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.500
	Az/A   :
	0.500

	Iy     :
	1.110434e+006 mm^4
	Iz     :
	1.110434e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	1.798100e+006 mm^4

	Iw     :
	0.000000e+000 mm^6
	
	

	Wely   :
	2.776085e+004 mm^3
	Welz   :
	2.776085e+004 mm^3

	Wply   :
	3.307081e+004 mm^3
	Wplz   :
	3.307081e+004 mm^3

	cy     :
	40.00 mm
	cz     :
	40.00 mm

	iy     :
	30.74 mm
	iz     :
	30.74 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	320.00 mm
	


Druh posudku :
Obdélníkové uzavřené průřezy

	Výška
	80.00 mm
	Šířka
	80.00 mm

	Tloušťka stojiny
	4.00 mm
	
	


Podpory

	podpora
	uzel
	typ
	Velikost

mm

	1
	1
	XYZ
	0.00

	2
	2
	YZ
	0.00

	3
	30
	XYZ
	0.00

	4
	40
	YZ
	0.00


Zatěžovací stavy

	Stav
	Jméno
	souč.
	Popis

	1
	Vlastná tiaž
	1.50
	Vlastní váha. Směr -Z

	2
	Potrubia
	1.20
	Stálé - Zatížení

	3
	Vietor
	1.30
	Nahodilé - v


Zatěžovací stav čís. 3 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	1
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	0.00
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Zatěžovací stav čís. 2 - osamělá zatížení

	prut
	typ
	dx

mm
	exY

mm
	exZ

mm
	
	X
	Y
	Z

	75
	síla kN
	0.20 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-6.00

	75
	síla kN
	0.80 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-4.00

	77
	síla kN
	0.20 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-6.00

	77
	síla kN
	0.80 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-4.00

	79
	síla kN
	0.20 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-6.00

	79
	síla kN
	0.80 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-4.00

	81
	síla kN
	0.20 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-6.00

	81
	síla kN
	0.80 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-4.00

	83
	síla kN
	0.20 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-6.00

	83
	síla kN
	0.80 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-4.00

	85
	síla kN
	0.20 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-6.00

	85
	síla kN
	0.80 rel
	0.00
	0.00
	glo
	0.00
	0.00
	-4.00


Kombinace

	Kombi
	Norma
	Stav
	souč.

	1.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	2 Potrubia
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	3 Vietor
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	2 Potrubia
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	3 Vietor
	-1.00


Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.50*ZS1 / 1.20*ZS2

2 : 1.50*ZS1 / 1.20*ZS2 / 1.30*ZS3

3 : 1.50*ZS1 / 1.20*ZS2

4 : 1.50*ZS1 / 1.20*ZS2 / -1.30*ZS3

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.50*ZS1+1.20*ZS2

2/   2 : +1.50*ZS1+1.20*ZS2+1.30*ZS3

3/   4 : +1.50*ZS1+1.20*ZS2-1.30*ZS3

[image: image15.wmf]71.2

71.5

107.2

107.3

107.3

107.2

71.5

71.2

-81.4

-46.3

-100.1

-113.0

-130.7

-137.1

-119.2

-112.2

-58.8

-38.6

45.2

-38.1

24.7

-17.1

4.2

4.2

-17.2

24.9

-37.9

45.2

-2.8

0.8

-2.7

0.8

-2.9

0.8

-2.8

0.8

-2.8

80.1

80.4

120.6

120.8

120.8

120.7

80.4

80.1

-55.5

-55.8

-107.4

-107.6

-142.7

-142.8

-124.6

-124.4

-52.9

-52.5

49.4

-44.2

26.7

-20.4

3.5

3.5

-20.6

26.8

-44.0

49.5

-1.8

0.7

-1.9

0.7

-2.1

0.7

-2.0

0.7

-1.8

0.4

-2.8

2.8

0.7

-2.7

3.0

0.8

-2.7

3.0

0.7

-2.8

2.8

0.4

-24.1

25.3

-21.3

19.1

-15.7

16.0

-12.9

10.0

-7.2

7.1

-4.2

1.2

-1.6

1.6

-7.4

4.7

-10.0

10.8

-15.7

13.9

 

Vnitřní síly  - N na prutu(ech). Únos. kombi : 1/3

CSN. Průřez - 1 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 1 - HEA140
Makro :25 
Prut :50 
L=2800.000mm 
Pr. : 1 - HEA140 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.80
	0.79
	ne
	2.21
	38.6
	0.411
	a
	0.950
	

	Z
	2.80
	0.81
	ne
	2.26
	64.2
	0.684
	b
	0.793
	

	YZ
	2.80
	1.00
	
	2.80
	52.3
	0.557
	b
	0.858
	

	LTZ
	2.80
	1.00
	
	2.80
	58.8
	0.591
	a
	0.893
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=1.89  C=0.10  gama=0.81  iz1=0.04  kapaM=0.89) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=0.010mm
kombi únos.=3
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-142.7
	0.2
	0.3
	0.0
	0.7
	-0.3

	Limit
	641.7
	280.8
	86.3
	0.0
	35.6
	17.3

	souč.
	0.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	0.02


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.09

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.79
Nsd=142.7
Nbrd=508.7

0.28

Ohyb y-y :
chi=0.89
Msd=0.7
Mbrd=31.8

0.02

Tlak + ohyb :
miy=-0.27
miz=0.90
miLT=0.01

- vzpěr:
chi=0.79
ky=1.05
kz=0.78

0.31

- klopení:
chiZ=0.79
kLT=1.00
kz=0.78

0.32

Maximální jednotkový posudek = 0.32
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 2 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 2 - HEA100
Makro :17 
Prut :42 
L=2800.000mm 
Pr. : 2 - HEA100 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.80
	0.74
	ne
	2.06
	50.9
	0.542
	a
	0.911
	

	Z
	2.80
	0.56
	ne
	1.57
	62.6
	0.667
	b
	0.802
	

	YZ
	2.80
	1.00
	
	2.80
	44.6
	0.475
	b
	0.895
	

	LTZ
	2.80
	1.00
	
	2.80
	64.6
	0.640
	a
	0.874
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=3.58  C=0.12  gama=0.64  iz1=0.03  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=0.010mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	120.8
	-0.0
	0.5
	0.0
	-0.1
	0.0

	Limit
	433.2
	188.8
	56.6
	0.0
	17.2
	8.4

	souč.
	0.28
	0.00
	0.01
	0.00
	0.01
	0.00


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.12

Posudek stability




souč.

Ohyb y-y :
chi=0.87
Msd=0.1
Mbrd=15.0

0.01

Tah + ohyb :
psi=0.70
sigcom=-38.1
Meffsd=-2.8

-0.18

Maximální jednotkový posudek = 0.28
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 3 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 3 - IPE100
Makro :50 
Prut :75 
L=2400.000mm 
Pr. : 3 - IPE100 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.40
	0.63
	ne
	1.51
	37.0
	0.394
	a
	0.954
	

	Z
	2.40
	0.63
	ne
	1.50
	120.8
	1.286
	b
	0.433
	

	YZ
	2.40
	1.00
	
	2.40
	58.8
	0.626
	b
	0.824
	

	LTZ
	2.40
	1.00
	
	2.40
	101.5
	1.007
	a
	0.661
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=4.09  C=0.14  gama=0.60  iz1=0.02  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=480.010mm
kombi únos.=3
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-0.0
	-0.0
	-0.1
	-0.0
	2.5
	0.0

	Limit
	210.9
	74.0
	48.4
	0.0
	8.1
	1.9

	souč.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.31
	0.01


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.33

Posudek stability




souč.

Ohyb y-y :
chi=0.66
Msd=2.5
Mbrd=5.3

0.48

Tlak + ohyb :
miy=-0.31
miz=0.90
miLT=0.12

- vzpěr:
chi=0.43
ky=1.00
kz=1.00

0.33

- klopení:
chiZ=0.43
kLT=1.00
kz=1.00

0.49

Maximální jednotkový posudek = 0.49
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 4 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 4 - FQ80/80/4
Makro :39 
Prut :64 
L=3275.668mm 
Pr. : 4 - FQ80/80/4 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi

	Y
	3.28
	0.95
	ne
	3.12
	101.6
	1.082
	a
	0.608

	Z
	3.28
	0.70
	ne
	2.28
	74.3
	0.791
	a
	0.801

	YZ
	3.28
	1.00
	
	3.28
	5.6
	0.059
	b
	1.000

	Klopeni se neposuzuje.
	
	
	
	
	
	
	
	


řez=3275.668mm
kombi únos.=3
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-44.0
	0.1
	-0.2
	0.0
	-0.1
	0.2

	Limit
	240.1
	75.5
	75.5
	0.0
	6.8
	6.8

	souč.
	0.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.03


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.15

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.61
Nsd=44.0
Nbrd=146.1

0.30

Ohyb z-z :
chi=1.00
Msd=0.2
Mbrd=6.8

0.03

Tlak + ohyb :
miy=-1.09
miz=0.90
miLT=0.08

- vzpěr:
chi=0.61
ky=1.29
kz=0.82

0.34

- klopení:
chiY=0.61
ky=1.29
kLT=0.98

0.35

Maximální jednotkový posudek = 0.35
- průřez vyhovuje.
[image: image16.wmf]43.1

-31.8

2.9

-2.9

29.2

2.9

-2.9

29.2

31.8

-43.1

16.6

-15.6

33.5

9.2

-10.1

33.5

 

Reakce. Únos. kombi : 1/3

Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/40

Skupina kombinací na únosnost :1/3

	podpora
	uzel
	kombi
	Rx

[kN]
	Ry

[kN]
	Rz

[kN]
	Mx

[kNm]
	My

[kNm]
	Mz

[kNm]

	1
	1
	3
	43.07
	2.87
	29.21
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	1
	2
	-31.78
	-2.88
	29.21
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	2
	3
	0.00
	2.88
	29.21
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	2
	2
	0.00
	-2.89
	29.21
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	30
	2
	31.78
	-15.57
	33.53
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	30
	3
	-43.07
	16.56
	33.53
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	40
	3
	0.00
	9.16
	33.53
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	40
	2
	0.00
	-10.11
	33.53
	0.00
	0.00
	0.00


Plošina

[image: image17]
Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XYZ

	Počet uzlů :
	75

	Počet prutů :
	139

	Počet maker 1D:
	87

	Počet linií :
	0

	Počet 2D maker :
	0

	Počet průřezů :
	6

	Počet stavů :
	4

	Počet materiálů:
	1


Materiál

	Jméno
	
	

	S 235
	
	

	
	Pevnost v tahu
	360.000 MPa

	
	Mez kluzu
	235.000 MPa

	
	Modul E
	210000.00 MPa

	
	Poissonův souč.
	0.30

	
	Objemová hmotnost
	0.000 kg/mm^3

	
	Roztažnost
	1.2e-005 mm/mm.K


Pruty

	makro
	prut
	uzel 1
	uzel 2
	délka

mm
	Rx

deg
	průřez
	jakost

	1
	1
	1
	2
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	1
	2
	2
	3
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	3
	4
	5
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	2
	4
	5
	6
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	3
	5
	1
	5
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	3
	6
	5
	3
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	4
	7
	5
	2
	3000
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	5
	8
	4
	2
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	5
	9
	2
	6
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	6
	10
	7
	8
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	7
	11
	8
	9
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	8
	12
	10
	11
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	9
	13
	11
	12
	2875
	0.00
	1 - HEA140
	S 235

	10
	14
	7
	11
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	11
	15
	11
	9
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	12
	16
	11
	8
	3000
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	13
	17
	10
	8
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	14
	18
	8
	12
	4155
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	15
	19
	5
	11
	2500
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	16
	20
	4
	11
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	17
	21
	10
	5
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	17
	22
	5
	12
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	18
	23
	11
	6
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	19
	24
	1
	8
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	20
	25
	7
	2
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	20
	26
	2
	9
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	21
	27
	8
	3
	3810
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	22
	28
	13
	37
	630
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	29
	37
	49
	400
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	30
	49
	39
	845
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	31
	39
	3
	375
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	32
	3
	41
	563
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	33
	41
	18
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	34
	18
	43
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	35
	43
	6
	563
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	36
	6
	45
	375
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	37
	45
	53
	845
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	38
	53
	47
	92
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	39
	47
	51
	308
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	22
	40
	51
	14
	630
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	23
	41
	15
	38
	630
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	23
	42
	38
	65
	308
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	23
	43
	65
	50
	92
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	23
	44
	50
	40
	845
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	23
	45
	40
	9
	375
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	24
	46
	9
	42
	563
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	24
	47
	42
	17
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	24
	48
	17
	44
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	24
	49
	44
	12
	563
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	25
	50
	12
	46
	375
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	25
	51
	46
	54
	845
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	25
	52
	54
	48
	92
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	25
	53
	48
	52
	308
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	25
	54
	52
	16
	630
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	26
	55
	2
	13
	3651
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	27
	56
	8
	15
	3651
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	28
	57
	11
	16
	3651
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	29
	58
	5
	14
	3651
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	30
	59
	13
	19
	2440
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	31
	60
	15
	20
	2440
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	32
	61
	17
	21
	2440
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	33
	62
	18
	22
	2440
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	34
	63
	14
	23
	2440
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	35
	64
	16
	24
	2440
	0.00
	6 - HEA120
	S 235

	36
	65
	19
	34
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	66
	34
	35
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	67
	35
	36
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	68
	36
	22
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	69
	22
	75
	469
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	70
	75
	31
	469
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	71
	31
	32
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	72
	32
	33
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	36
	73
	33
	23
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	74
	20
	28
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	75
	28
	29
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	76
	29
	30
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	77
	30
	21
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	78
	21
	74
	469
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	79
	74
	25
	469
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	80
	25
	26
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	81
	26
	27
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	37
	82
	27
	24
	938
	0.00
	3 - IPE220
	S 235

	38
	83
	19
	20
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	39
	84
	34
	28
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	40
	85
	35
	29
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	41
	86
	36
	30
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	42
	87
	22
	21
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	43
	88
	31
	25
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	44
	89
	32
	26
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	45
	90
	33
	27
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	46
	91
	23
	24
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	47
	92
	13
	15
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	48
	93
	37
	38
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	49
	94
	39
	40
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	50
	95
	41
	42
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	51
	96
	18
	17
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	52
	97
	43
	44
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	53
	98
	45
	46
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	54
	99
	3
	9
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	55
	100
	6
	12
	2500
	0.00
	4 - HEA140
	S 235

	56
	101
	49
	50
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	57
	102
	14
	16
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	58
	103
	51
	52
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	59
	104
	53
	54
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	60
	105
	20
	55
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	61
	106
	28
	56
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	62
	107
	29
	57
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	63
	108
	30
	58
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	64
	109
	21
	59
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	65
	110
	25
	60
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	66
	111
	26
	61
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	67
	112
	27
	62
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	68
	113
	24
	63
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	114
	55
	56
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	115
	56
	57
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	116
	57
	58
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	117
	58
	59
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	118
	59
	60
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	119
	60
	61
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	120
	61
	62
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	69
	121
	62
	63
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	70
	122
	15
	64
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	71
	123
	65
	66
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	72
	124
	40
	67
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	73
	125
	42
	68
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	74
	126
	17
	69
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	75
	127
	44
	70
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	76
	128
	46
	71
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	77
	129
	48
	72
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	78
	130
	16
	73
	1300
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	79
	131
	64
	66
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	80
	132
	66
	67
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	81
	133
	67
	68
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	82
	134
	68
	69
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	83
	135
	69
	70
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	84
	136
	70
	71
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	85
	137
	71
	72
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	86
	138
	72
	73
	938
	0.00
	5 - IPE140
	S 235

	87
	139
	75
	74
	2500
	0.00
	5 - IPE140
	S 235


Průřezy

[image: image18.wmf] +y

 +z

 

HEA140
Průřez č.  1 -     HEA140

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	3.140000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.651
	Az/A   :
	0.203

	Iy     :
	1.030000e+007 mm^4
	Iz     :
	3.890000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	8.130000e+004 mm^4

	Iw     :
	1.510823e+010 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.550000e+005 mm^3
	Welz   :
	5.560000e+004 mm^3

	Wply   :
	1.740000e+005 mm^3
	Wplz   :
	8.480000e+004 mm^3

	cy     :
	70.00 mm
	cz     :
	66.50 mm

	iy     :
	57.27 mm
	iz     :
	35.20 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	815.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	133.00 mm
	Šířka
	140.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.50 mm
	Tloušťka stojiny
	5.50 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image19.wmf]70

70

3

 +y

 +z

 

FQ70/70/3
Průřez č.  2 -     FQ70/70/3

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	7.808229e+002 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.500
	Az/A   :
	0.500


	Iy     :
	5.752663e+005 mm^4
	Iz     :
	5.752663e+005 mm^4

	Iyz    :
	1.008765e-008 mm^4
	It     :
	9.219000e+005 mm^4

	Iw     :
	0.000000e+000 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.643618e+004 mm^3
	Welz   :
	1.643618e+004 mm^3

	Wply   :
	1.941586e+004 mm^3
	Wplz   :
	1.941586e+004 mm^3

	cy     :
	35.00 mm
	cz     :
	35.00 mm

	iy     :
	27.14 mm
	iz     :
	27.14 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	280.00 mm
	


Druh posudku :
Obdélníkové uzavřené průřezy

	Výška
	70.00 mm
	Šířka
	70.00 mm

	Tloušťka stojiny
	3.00 mm
	
	


[image: image20.wmf] +y

 +z

 

IPE220
Průřez č.  3 -     IPE220

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	3.337000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.527
	Az/A   :
	0.365

	Iy     :
	2.772000e+007 mm^4
	Iz     :
	2.049000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	9.070000e+004 mm^4

	Iw     :
	2.290366e+010 mm^6
	
	

	Wely   :
	2.520000e+005 mm^3
	Welz   :
	3.725000e+004 mm^3

	Wply   :
	2.860000e+005 mm^3
	Wplz   :
	5.820000e+004 mm^3

	cy     :
	55.00 mm
	cz     :
	110.00 mm

	iy     :
	91.14 mm
	iz     :
	24.78 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	-0.00 mm

	Obrys :
	
	868.20 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	220.00 mm
	Šířka
	110.00 mm

	Tloušťka pásnice
	9.20 mm
	Tloušťka stojiny
	5.90 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image21.wmf] +y

 +z

 

HEA140
Průřez č.  4 -     HEA140

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	3.140000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.651
	Az/A   :
	0.203

	Iy     :
	1.030000e+007 mm^4
	Iz     :
	3.890000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	8.130000e+004 mm^4

	Iw     :
	1.510823e+010 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.550000e+005 mm^3
	Welz   :
	5.560000e+004 mm^3

	Wply   :
	1.740000e+005 mm^3
	Wplz   :
	8.480000e+004 mm^3

	cy     :
	70.00 mm
	cz     :
	66.50 mm

	iy     :
	57.27 mm
	iz     :
	35.20 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	815.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	133.00 mm
	Šířka
	140.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.50 mm
	Tloušťka stojiny
	5.50 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image22.wmf] +y

 +z

 

IPE140
Průřez č.  5 -     IPE140

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	1.643000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.525
	Az/A   :
	0.366

	Iy     :
	5.412000e+006 mm^4
	Iz     :
	4.492000e+005 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	2.450000e+004 mm^4

	Iw     :
	2.001574e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	7.732000e+004 mm^3
	Welz   :
	1.231000e+004 mm^3

	Wply   :
	8.840000e+004 mm^3
	Wplz   :
	1.926000e+004 mm^3

	cy     :
	36.50 mm
	cz     :
	70.00 mm

	iy     :
	57.39 mm
	iz     :
	16.53 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	562.60 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	140.00 mm
	Šířka
	73.00 mm

	Tloušťka pásnice
	6.90 mm
	Tloušťka stojiny
	4.70 mm

	Poloměr
	7.00 mm
	
	


[image: image23.wmf] +y

 +z

 

HEA120
Průřez č.  6 -     HEA120

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	2.530000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.657
	Az/A   :
	0.197

	Iy     :
	6.060000e+006 mm^4
	Iz     :
	2.310000e+006 mm^4

	Iyz    :
	2.142582e-005 mm^4
	It     :
	5.990000e+004 mm^4

	Iw     :
	6.491084e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.060000e+005 mm^3
	Welz   :
	3.850000e+004 mm^3

	Wply   :
	1.200000e+005 mm^3
	Wplz   :
	5.900000e+004 mm^3

	cy     :
	60.00 mm
	cz     :
	57.00 mm

	iy     :
	48.94 mm
	iz     :
	30.22 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	698.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	114.00 mm
	Šířka
	120.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.00 mm
	Tloušťka stojiny
	5.00 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


Zatěžovací stavy

	Stav
	Jméno
	souč.
	Popis

	1
	Vlastná tiaž
	1.20
	Vlastní váha. Směr -Z

	2
	Rošty, zábradlia ...
	1.20
	Stálé - Zatížení

	3
	Náhodilé užitočné
	1.30
	Nahodilé - nu

	4
	Technologické
	1.20
	Stálé - Zatížení


Zatěžovací stav čís. 4 - spojitá zatížení

	prut
	typ
	dx

mm
	exY

mm
	exZ

mm
	
	X zač

  kon
	Y zač

  kon
	Z zač

  kon

	88
	síla

kN/m
	0.00  rel

1.00
	0.00
	0.00
	glo

dél
	0.00

0.00
	0.00

0.00
	-2.00

-2.00

	93
	síla

kN/m
	0.00  rel

1.00
	0.00
	0.00
	glo

dél
	0.00

0.00
	0.00

0.00
	-2.00

-2.00

	101
	síla

kN/m
	0.00  rel

1.00
	0.00
	0.00
	glo

dél
	0.00

0.00
	0.00

0.00
	-2.00

-2.00

	103
	síla

kN/m
	0.00  rel

1.00
	0.00
	0.00
	glo

dél
	0.00

0.00
	0.00

0.00
	-2.00

-2.00

	104
	síla

kN/m
	0.00  rel

1.00
	0.00
	0.00
	glo

dél
	0.00

0.00
	0.00

0.00
	-2.00

-2.00

	139
	síla

kN/m
	0.00  rel

1.00
	0.00
	0.00
	glo

dél
	0.00

0.00
	0.00

0.00
	-2.00

-2.00


[image: image24.wmf]0.000

-1.6

-1.6

0.000

0.000

-1.0

-1.0

0.000

0.000

-2.1

-2.1

0.000

0.000

-0.9

-0.9

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-0.9

-0.9

0.000

0.000

-2.1

-2.1

0.000

0.000

-0.5

-0.5

-1.0

-1.0

0.000

0.000

-1.6

-1.6

0.000

0.000

-3.1

-3.1

-3.1

-3.1

-2.8

-2.8

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-4.2

-4.2

-4.2

-4.2

0.000

0.000

-1.9

-1.9

-1.9

-1.9

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-4.7

-4.7

0.000

0.000

-4.7

-4.7

0.000

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-1.9

-1.9

-1.9

-1.9

0.000

0.000

-4.2

-4.2

-4.2

-4.2

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-2.8

-2.8

-3.1

-3.1

-3.2

-3.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.4

-0.4

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.4

-0.4

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

-0.2

-0.2

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

-0.2

-1.6

-1.6

-1.6

0.000

0.000

-1.6

-2.6

-2.0

0.000

-2.0

-2.0

-2.6

-2.6

-2.6

-2.0

0.000

0.000

-1.9

-3.1

-3.1

-1.9

-3.1

-1.9

0.000

-3.1

-1.9

-2.8

-3.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-3.8

-3.8

-3.8

-2.8

0.000

-4.7

-4.7

-4.7

-4.7

0.000

-3.8

-3.8

-2.8

-3.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-3.8

-2.8

-1.9

-3.0

0.000

-1.9

-3.0

-1.9

-1.9

0.000

-3.0

-3.0

0.000

-1.9

-1.9

0.000

-2.3

-1.9

-2.3

-2.3

-1.9

-2.3

-1.9

-2.3

-1.9

0.000

-2.3

-1.9

-2.3

-2.3

0.000

-1.9

0.000

-2.0

-3.1

-3.1

-3.1

-2.0

-2.0

0.000

-2.0

-3.1

-1.6

-1.6

-1.6

0.000

0.000

-1.6

0.000

-2.0

-2.6

-2.0

-2.0

0.000

-2.6

-2.6

-2.0

-2.6

0.000

-2.0

-3.1

-2.0

-2.0

0.000

-2.0

-3.1

-3.1

-3.1

0.000

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.4

-0.4

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

-0.5

0.000

-0.5

0.000

0.000

-0.5

-0.5

-0.5

-0.4

-0.5

0.000

-0.4

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.000

0.000

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

0.000

-0.2

-0.2

0.000

0.000

-0.2

-0.2

0.000

-0.2

0.000

0.000

-2.3

-2.3

-2.3

-2.3

0.000

-4.6

-4.3

-4.3

0.000

-4.7

-4.7

-4.7

-4.6

0.000

-4.3

-4.3

-4.6

-4.6

-4.7

-4.7

-4.7

-4.7

0.000

0.000

-4.7

0.000

-4.7

-4.7

0.000

-4.7

-4.7

-4.7

-4.7

0.000

-4.7

-4.7

0.000

-4.7

0.000

0.000

-4.7

-4.7

-4.7

-4.7

-4.7

-4.7

0.000

0.000

-4.7

0.000

-4.3

-4.6

-4.7

-4.3

-4.6

-4.7

-4.6

-4.6

-4.3

-4.3

0.000

-4.7

-4.7

-2.3

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-2.3

0.000

-2.3

-2.3

-2.2

-2.2

0.000

0.000

-2.3

-2.3

0.000

-2.3

0.000

0.000

-2.3

0.000

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-2.3

-2.3

0.000

0.000

-2.2

-2.3

0.000

-2.2

-2.3

 

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 2

[image: image25.wmf]0.000

-0.9

-0.9

0.000

0.000

-0.6

-0.6

0.000

0.000

-1.3

-1.3

0.000

0.000

-0.6

-0.6

0.000

0.000

-0.8

-0.8

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-0.8

-0.8

0.000

0.000

-0.6

-0.6

0.000

0.000

-1.3

-1.3

0.000

0.000

-0.3

-0.3

-0.6

-0.6

0.000

0.000

-0.9

-0.9

0.000

0.000

-1.9

-1.9

-1.9

-1.9

-1.7

-1.7

-0.9

-0.9

-0.9

-0.9

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-2.5

-2.5

-2.5

-2.5

0.000

0.000

-1.1

-1.1

-1.1

-1.1

-1.7

-1.7

-1.7

-1.7

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-1.7

-1.7

-1.7

-1.7

-1.1

-1.1

-1.1

-1.1

0.000

0.000

-2.5

-2.5

-2.5

-2.5

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.9

-0.9

-0.9

-0.9

-1.7

-1.7

-1.9

-1.9

-1.9

-1.9

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.6

-2.6

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.6

-2.6

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

-1.4

-1.4

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

-1.4

-0.9

-0.9

-0.9

0.000

0.000

-0.9

-1.5

-1.2

0.000

-1.2

-1.2

-1.5

-1.5

-1.5

-1.2

0.000

0.000

-1.1

-1.8

-1.8

-1.1

-1.8

-1.1

0.000

-1.8

-1.1

-1.7

-2.3

0.000

-1.7

-1.7

0.000

-2.3

-2.3

-2.3

-1.7

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.3

-2.3

-1.7

-2.3

0.000

-1.7

-1.7

0.000

-2.3

-1.7

-1.1

-1.8

0.000

-1.1

-1.8

-1.1

-1.1

0.000

-1.8

-1.8

0.000

-1.1

-1.1

0.000

-1.4

-1.1

-1.4

-1.4

-1.1

-1.4

-1.1

-1.4

-1.1

0.000

-1.4

-1.1

-1.4

-1.4

0.000

-1.1

0.000

-1.2

-1.9

-1.9

-1.9

-1.2

-1.2

0.000

-1.2

-1.9

-0.9

-0.9

-0.9

0.000

0.000

-0.9

0.000

-1.2

-1.5

-1.2

-1.2

0.000

-1.5

-1.5

-1.2

-1.5

0.000

-1.2

-1.9

-1.2

-1.2

0.000

-1.2

-1.9

-1.9

-1.9

0.000

-1.4

-1.4

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-2.6

-2.6

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.6

-2.8

0.000

-2.6

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-1.4

-1.4

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

-1.4

-1.4

0.000

-2.8

-2.6

-2.6

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.6

-2.6

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

-2.8

0.000

-2.8

0.000

0.000

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

0.000

0.000

-2.8

0.000

-2.6

-2.8

-2.8

-2.6

-2.8

-2.8

-2.8

-2.8

-2.6

-2.6

0.000

-2.8

-2.8

-1.4

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

0.000

-1.4

-1.4

-1.3

-1.3

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

-1.4

0.000

0.000

-1.4

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.4

-1.4

0.000

0.000

-1.3

-1.4

0.000

-1.3

-1.4

 

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 3

[image: image26.wmf]-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

 

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 4

Kombinace

	Kombi
	Norma
	Stav
	souč.

	1.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	2 Rošty, zábradlia ...
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	3 Náhodilé užitočné
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	4 Technologické
	1.00


Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.20*ZS1 / 1.20*ZS2 / 1.20*ZS4

2 : 1.20*ZS1 / 1.20*ZS2 / 1.30*ZS3 / 1.20*ZS4

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.20*ZS1+1.20*ZS2+1.20*ZS4

2/   2 : +1.20*ZS1+1.20*ZS2+1.30*ZS3+1.20*ZS4

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

	Počet 2D prvků 

Počet 1D prvků

Počet uzlů sítě

Počet rovnic
	0

139

75

450

	Zatěžovací stavy
	ZS 1 Vlastná tiaž

	
	ZS 2 Rošty, zábradlia ...

	
	ZS 3 Náhodilé užitočné

	
	ZS 4 Technologické

	Spuštění výpočtu
	30.09.2024 13:54

	Konec výpočtu
	30.09.2024 13:54


CSN. Průřez - 1 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 6 - HEA120
Makro :35 
Prut :64 
L=2440.000mm 
Pr. : 6 - HEA120 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.44
	0.60
	ne
	1.46
	29.8
	0.318
	a
	0.973
	

	Z
	2.44
	0.56
	ne
	1.37
	45.5
	0.484
	b
	0.891
	

	YZ
	2.44
	1.00
	
	2.44
	49.0
	0.522
	b
	0.874
	

	LTZ
	2.44
	1.00
	
	2.44
	57.5
	0.575
	a
	0.899
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=2.14  C=0.09  gama=0.78  iz1=0.04  kapaM=0.88) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=2440.000mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-25.9
	0.4
	3.7
	0.0
	6.4
	0.2

	Limit
	517.0
	226.5
	67.2
	0.0
	24.5
	12.1

	souč.
	0.05
	0.00
	0.05
	0.00
	0.26
	0.01


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.30

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.87
Nsd=25.9
Nbrd=452.1

0.06

Ohyb y-y :
chi=0.90
Msd=6.4
Mbrd=22.0

0.29

Tlak + ohyb :
miy=0.18
miz=0.48
miLT=0.00

- vzpěr:
chi=0.89
ky=0.99
kz=0.98

0.33

- klopení:
chiZ=0.89
kLT=1.00
kz=0.98

0.36

Maximální jednotkový posudek = 0.36
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 2 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 2 - FQ70/70/3
Makro :10 
Prut :14 
L=4155.193mm 
Pr. : 2 - FQ70/70/3 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi

	Y
	4.16
	0.68
	ne
	2.81
	103.7
	1.104
	a
	0.593

	Z
	4.16
	0.63
	ne
	2.62
	96.6
	1.028
	a
	0.646

	YZ
	4.16
	1.00
	
	4.16
	5.6
	0.059
	b
	1.000

	Klopeni se neposuzuje.
	
	
	
	
	
	
	
	


řez=4155.193mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-21.7
	-0.0
	-0.1
	0.0
	-0.1
	-0.0

	Limit
	159.6
	49.6
	49.6
	0.0
	4.0
	4.0

	souč.
	0.14
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03
	0.01


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.11

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.59
Nsd=21.7
Nbrd=94.6

0.23

Ohyb y-y :
chi=1.00
Msd=0.1
Mbrd=4.0

0.03

Tlak + ohyb :
miy=-1.01
miz=0.29
miLT=0.09

- vzpěr:
chi=0.59
ky=1.20
kz=0.95

0.27

- klopení:
chiY=0.59
ky=1.20
kLT=0.98

0.27

Maximální jednotkový posudek = 0.27
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 3 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 3 - IPE220
Makro :24 
Prut :47 
L=937.500mm 
Pr. : 3 - IPE220 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	0.94
	0.95
	ne
	0.89
	9.8
	0.104
	a
	1.000
	

	Z
	0.94
	0.56
	ne
	0.53
	21.3
	0.226
	b
	0.991
	

	YZ
	0.94
	1.00
	
	0.94
	31.7
	0.337
	b
	0.950
	

	LTZ
	0.94
	1.00
	
	0.94
	33.0
	0.330
	a
	0.970
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=0.56  C=0.11  gama=0.99  iz1=0.03  kapaM=0.88) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=937.500mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	50.2
	0.1
	42.0
	-0.0
	43.2
	0.1

	Limit
	681.9
	238.8
	153.1
	0.0
	58.4
	11.9

	souč.
	0.07
	0.00
	0.27
	0.00
	0.74
	0.01


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.79

Posudek stability




souč.

Ohyb y-y :
chi=0.97
Msd=43.2
Mbrd=56.7

0.76

Tah + ohyb :
psi=0.70
sigcom=161.1
Meffsd=40.6

0.72

Maximální jednotkový posudek = 0.79
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 4 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 4 - HEA140
Makro :55 
Prut :100 
L=2500.000mm 
Pr. : 4 - HEA140 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.50
	0.55
	ne
	1.38
	24.1
	0.257
	a
	0.987
	

	Z
	2.50
	0.63
	ne
	1.57
	44.7
	0.476
	b
	0.895
	

	YZ
	2.50
	1.00
	
	2.50
	50.0
	0.533
	b
	0.869
	

	LTZ
	2.50
	1.00
	
	2.50
	54.3
	0.546
	a
	0.909
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=1.68  C=0.09  gama=0.84  iz1=0.04  kapaM=0.89) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=1249.990mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	4.1
	0.2
	-0.0
	0.0
	2.8
	-0.0

	Limit
	641.7
	280.8
	86.3
	0.0
	35.6
	17.3

	souč.
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.08
	0.00


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.08

Posudek stability




souč.

Ohyb y-y :
chi=0.91
Msd=2.8
Mbrd=32.3

0.09

Tah + ohyb :
psi=0.70
sigcom=16.9
Meffsd=2.6

0.08

Maximální jednotkový posudek = 0.09
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 5 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 5 - IPE140
Makro :49 
Prut :94 
L=2500.000mm 
Pr. : 5 - IPE140 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.50
	0.87
	ne
	2.19
	38.1
	0.406
	a
	0.951
	

	Z
	2.50
	0.62
	ne
	1.56
	94.3
	1.005
	b
	0.594
	

	YZ
	2.50
	1.00
	
	2.50
	67.1
	0.715
	b
	0.775
	

	LTZ
	2.50
	1.00
	
	2.50
	96.1
	0.957
	a
	0.695
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=2.59  C=0.13  gama=0.73  iz1=0.02  kapaM=0.87) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=2500.000mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-0.2
	-0.1
	-11.0
	-0.0
	-10.6
	-0.1

	Limit
	335.7
	118.9
	77.6
	0.0
	18.1
	3.9

	souč.
	0.00
	0.00
	0.14
	0.00
	0.59
	0.02


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.61

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.59
Nsd=0.2
Nbrd=199.4

0.00

Ohyb y-y :
chi=0.70
Msd=10.6
Mbrd=12.6

0.85

Tlak + ohyb :
miy=-0.15
miz=0.90
miLT=0.10

- vzpěr:
chi=0.59
ky=1.00
kz=1.00

0.61

- klopení:
chiZ=0.59
kLT=1.00
kz=1.00

0.86

Maximální jednotkový posudek = 0.86
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 6 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 6 - HEA120
Makro :35 
Prut :64 
L=2440.000mm 
Pr. : 6 - HEA120 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.44
	0.60
	ne
	1.46
	29.8
	0.318
	a
	0.973
	

	Z
	2.44
	0.56
	ne
	1.37
	45.5
	0.484
	b
	0.891
	

	YZ
	2.44
	1.00
	
	2.44
	49.0
	0.522
	b
	0.874
	

	LTZ
	2.44
	1.00
	
	2.44
	57.5
	0.575
	a
	0.899
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=2.14  C=0.09  gama=0.78  iz1=0.04  kapaM=0.88) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=2440.000mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-25.9
	0.4
	3.7
	0.0
	6.4
	0.2

	Limit
	517.0
	226.5
	67.2
	0.0
	24.5
	12.1

	souč.
	0.05
	0.00
	0.05
	0.00
	0.26
	0.01


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.30

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.87
Nsd=25.9
Nbrd=452.1

0.06

Ohyb y-y :
chi=0.90
Msd=6.4
Mbrd=22.0

0.29

Tlak + ohyb :
miy=0.18
miz=0.48
miLT=0.00

- vzpěr:
chi=0.89
ky=0.99
kz=0.98

0.33

- klopení:
chiZ=0.89
kLT=1.00
kz=0.98

0.36

Maximální jednotkový posudek = 0.36
- průřez vyhovuje.
[image: image27.wmf]5.5

1.3

64.8

-5.5

7.9

68.4

15.4

-1.3

177.1

-15.4

-7.8

179.7

 

Reakce. Únos. kombi : 1/2

Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/75

Skupina kombinací na únosnost :1/2

	podpora
	uzel
	kombi
	Rx

[kN]
	Ry

[kN]
	Rz

[kN]
	Mx

[kNm]
	My

[kNm]
	Mz

[kNm]

	1
	1
	2
	5.46
	1.28
	64.79
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	1
	1
	3.34
	0.69
	38.24
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	4
	1
	-3.36
	4.36
	41.64
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	4
	2
	-5.52
	7.90
	68.44
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	7
	2
	15.42
	-1.33
	177.10
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	7
	1
	8.05
	-0.71
	92.51
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	10
	1
	-8.03
	-4.34
	95.40
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	10
	2
	-15.36
	-7.85
	179.73
	0.00
	0.00
	0.00


Podpera kolena potrubia
[image: image28.wmf] 

Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XYZ

	Počet uzlů :
	25

	Počet prutů :
	48

	Počet maker 1D:
	34

	Počet linií :
	0

	Počet 2D maker :
	0

	Počet průřezů :
	3

	Počet stavů :
	4

	Počet materiálů:
	1


Materiál

	Jméno
	
	

	S 235
	
	

	
	Pevnost v tahu
	360.000 MPa

	
	Mez kluzu
	235.000 MPa

	
	Modul E
	210000.00 MPa

	
	Poissonův souč.
	0.30

	
	Objemová hmotnost
	0.000 kg/mm^3

	
	Roztažnost
	1.2e-005 mm/mm.K


Uzly

	uzel
	X

mm
	Y

mm
	Z

mm

	1
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	2186

	3
	0
	0
	3101

	4
	900
	0
	0

	5
	900
	0
	2186

	6
	900
	0
	3101

	7
	2336
	0
	-1060

	8
	4350
	0
	3101

	9
	3907
	0
	2186

	10
	2336
	0
	3101

	11
	2336
	0
	2186

	12
	0
	3040
	0

	13
	0
	3040
	2186

	14
	0
	3040
	3101

	15
	900
	3040
	0

	16
	900
	3040
	2186

	17
	900
	3040
	3101

	18
	2336
	3040
	-1060

	19
	3907
	3040
	2186

	20
	4350
	3040
	3101

	21
	2336
	3040
	3101

	22
	2336
	3040
	2186

	23
	4350
	-896
	3101

	24
	4350
	4110
	3101

	25
	900
	1520
	3101


Pruty

	makro
	prut
	uzel 1
	uzel 2
	délka

mm
	Rx

deg
	průřez
	jakost

	1
	1
	1
	2
	2186
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	1
	2
	2
	3
	915
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	2
	3
	4
	5
	2186
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	2
	4
	5
	6
	915
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	3
	5
	7
	9
	3606
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	3
	6
	9
	8
	1017
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	4
	7
	3
	6
	900
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	4
	8
	6
	10
	1436
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	4
	9
	10
	8
	2014
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	5
	10
	2
	5
	900
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	6
	11
	5
	11
	1436
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	6
	12
	11
	9
	1571
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	7
	13
	5
	10
	1703
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	7
	14
	10
	11
	915
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	8
	15
	10
	9
	1818
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	9
	16
	12
	13
	2186
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	10
	17
	13
	14
	915
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	11
	18
	15
	16
	2186
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	12
	19
	16
	17
	915
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	13
	20
	18
	19
	3606
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	14
	21
	19
	20
	1017
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	15
	22
	14
	17
	900
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	16
	23
	17
	21
	1436
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	17
	24
	21
	20
	2014
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	18
	25
	13
	16
	900
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	19
	26
	16
	22
	1436
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	20
	27
	22
	19
	1571
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	21
	28
	16
	21
	1703
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	22
	29
	21
	22
	915
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	23
	30
	21
	19
	1818
	0.00
	1 - HEA120
	S 235

	24
	31
	7
	19
	4717
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	24
	32
	19
	8
	3205
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	24
	33
	8
	20
	3040
	0.00
	3 - HEA140
	S 235

	24
	34
	20
	9
	3205
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	24
	35
	9
	18
	4717
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	25
	36
	23
	8
	896
	0.00
	3 - HEA140
	S 235

	26
	37
	20
	24
	1070
	0.00
	3 - HEA140
	S 235

	27
	38
	10
	21
	3040
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	28
	39
	3
	14
	3040
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	29
	40
	8
	21
	3647
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	30
	41
	20
	10
	3647
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	31
	42
	10
	25
	2091
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	31
	43
	25
	14
	1766
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	32
	44
	21
	25
	2091
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	32
	45
	25
	3
	1766
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	33
	46
	9
	19
	3040
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	34
	47
	6
	25
	1520
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235

	34
	48
	25
	17
	1520
	0.00
	2 - FQ70/70/3
	S 235


Průřezy

[image: image29.wmf] +y

 +z

 

HEA120
Průřez č.  1 -     HEA120

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	2.530000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.657
	Az/A   :
	0.197

	Iy     :
	6.060000e+006 mm^4
	Iz     :
	2.310000e+006 mm^4

	Iyz    :
	2.142582e-005 mm^4
	It     :
	5.990000e+004 mm^4

	Iw     :
	6.491084e+009 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.060000e+005 mm^3
	Welz   :
	3.850000e+004 mm^3

	Wply   :
	1.200000e+005 mm^3
	Wplz   :
	5.900000e+004 mm^3

	cy     :
	60.00 mm
	cz     :
	57.00 mm

	iy     :
	48.94 mm
	iz     :
	30.22 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	698.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	114.00 mm
	Šířka
	120.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.00 mm
	Tloušťka stojiny
	5.00 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


[image: image30.wmf]70

70

3

 +y

 +z

 

FQ70/70/3
Průřez č.  2 -     FQ70/70/3

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	7.808229e+002 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.500
	Az/A   :
	0.500

	Iy     :
	5.752663e+005 mm^4
	Iz     :
	5.752663e+005 mm^4

	Iyz    :
	1.008765e-008 mm^4
	It     :
	9.219000e+005 mm^4

	Iw     :
	0.000000e+000 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.643618e+004 mm^3
	Welz   :
	1.643618e+004 mm^3

	Wply   :
	1.941586e+004 mm^3
	Wplz   :
	1.941586e+004 mm^3

	cy     :
	35.00 mm
	cz     :
	35.00 mm

	iy     :
	27.14 mm
	iz     :
	27.14 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	280.00 mm
	


Druh posudku :
Obdélníkové uzavřené průřezy

	Výška
	70.00 mm
	Šířka
	70.00 mm

	Tloušťka stojiny
	3.00 mm
	
	


[image: image31.wmf] +y

 +z

 

HEA140
Průřez č.  3 -     HEA140

Materiál : 1 - S 235

	A      :
	3.140000e+003 mm^2
	
	

	Ay/A   :
	0.651
	Az/A   :
	0.203

	Iy     :
	1.030000e+007 mm^4
	Iz     :
	3.890000e+006 mm^4

	Iyz    :
	0.000000e+000 mm^4
	It     :
	8.130000e+004 mm^4

	Iw     :
	1.510823e+010 mm^6
	
	

	Wely   :
	1.550000e+005 mm^3
	Welz   :
	5.560000e+004 mm^3

	Wply   :
	1.740000e+005 mm^3
	Wplz   :
	8.480000e+004 mm^3

	cy     :
	70.00 mm
	cz     :
	66.50 mm

	iy     :
	57.27 mm
	iz     :
	35.20 mm

	dy     :
	0.00 mm
	dz     :
	0.00 mm

	Obrys :
	
	815.00 mm
	


Druh posudku : průřez I

	Výška
	133.00 mm
	Šířka
	140.00 mm

	Tloušťka pásnice
	8.50 mm
	Tloušťka stojiny
	5.50 mm

	Poloměr
	12.00 mm
	
	


Zatěžovací stavy

	Stav
	Jméno
	souč.
	Popis

	1
	Vlastná tiaž
	1.30
	Vlastní váha. Směr -Z

	2
	Potrubia
	1.30
	Stálé - Zatížení

	3
	Vietor X
	1.20
	Nahodilé - v  Výběr.

	4
	Vietor Y
	1.20
	Nahodilé - v  Výběr.


Zatěžovací stav čís. 2 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	23
	0.00
	0.00
	-10.00
	0.00
	0.00
	0.00

	24
	0.00
	0.00
	-12.00
	0.00
	0.00
	0.00


Zatěžovací stav čís. 3 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	23
	3.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	24
	3.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Zatěžovací stav čís. 4 - uzlová zatížení

	uzel
	Fx

kN
	Fy

kN
	Fz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	23
	0.00
	1.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	24
	0.00
	1.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image32.wmf]-10.0

-12.0

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 2

[image: image33.wmf]3.5

3.5

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 3

[image: image34.wmf]1.6

1.6

 

Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 4

Kombinace

	Kombi
	Norma
	Stav
	souč.

	1.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	2 Potrubia
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	3 Vietor X
	1.00

	1.
	ČSN - únosnost
	4 Vietor Y
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	1 Vlastná tiaž
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	2 Potrubia
	1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	3 Vietor X
	-1.00

	2.
	ČSN - únosnost
	4 Vietor Y
	-1.00


Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.30*ZS1 / 1.30*ZS2

2 : 1.30*ZS1 / 1.30*ZS2 / 1.20*ZS3 / 1.20*ZS4

3 : 1.30*ZS1 / 1.30*ZS2

4 : 1.30*ZS1 / 1.30*ZS2 / -1.20*ZS3 / -1.20*ZS4

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.30*ZS1+1.30*ZS2

2/   2 : +1.30*ZS1+1.30*ZS2+1.20*ZS3

3/   4 : +1.30*ZS1+1.30*ZS2-1.20*ZS3

4/   2 : +1.30*ZS1+1.30*ZS2+1.20*ZS4

5/   4 : +1.30*ZS1+1.30*ZS2-1.20*ZS4

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

	Počet 2D prvků 

Počet 1D prvků

Počet uzlů sítě

Počet rovnic
	0

48

25

150

	Zatěžovací stavy
	ZS 1 Vlastná tiaž

	
	ZS 2 Potrubia

	
	ZS 3 Vietor X

	
	ZS 4 Vietor Y

	Spuštění výpočtu
	25.09.2024 12:12

	Konec výpočtu
	25.09.2024 12:12


CSN. Průřez - 1 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 1 - HEA120
Makro :11 
Prut :18 
L=2186.000mm 
Pr. : 1 - HEA120 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi
	

	Y
	2.19
	0.80
	ne
	1.75
	35.7
	0.380
	a
	0.958
	

	Z
	2.19
	0.90
	ne
	1.96
	64.8
	0.690
	b
	0.789
	

	YZ
	2.19
	1.00
	
	2.19
	47.2
	0.503
	b
	0.883
	

	LTZ
	2.19
	1.00
	
	2.19
	53.4
	0.534
	a
	0.913
	( čl.H.6 chiM=1.00 )


( at=1.91  C=0.09  gama=0.81  iz1=0.04  kapaM=0.88) Zatížení v těžišti průřezu.

řez=2186.000mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-61.2
	-0.1
	5.7
	0.0
	12.4
	-0.3

	Limit
	517.0
	226.5
	67.2
	0.0
	24.5
	12.1

	souč.
	0.12
	0.00
	0.08
	0.00
	0.51
	0.02


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.60

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.79
Nsd=61.2
Nbrd=408.1

0.15

Ohyb y-y :
chi=0.91
Msd=12.4
Mbrd=22.4

0.55

Tlak + ohyb :
miy=-0.02
miz=0.26
miLT=0.04

- vzpěr:
chi=0.79
ky=1.00
kz=0.97

0.68

- klopení:
chiZ=0.79
kLT=1.00
kz=0.97

0.73

Maximální jednotkový posudek = 0.73
- průřez vyhovuje.
CSN. Průřez - 2 vše. KÚ vše.
Posudek prutu podle ČSN 731401 
Pevnost posouzena dle odstavce 6.6. (vzorce 6.19, 6.24b, ...)

Vzpěr rovinný (6.8.1.1.) i prostorový (6.8.1.2).

Klopení dle 6.8.2.2. a rovnice (94). 

Štíhlost při klopení určena pro alespoň jednoosesymetrické průřezy dle článků G.2 a G.6

Komplexní podmínka (tlak ohyb, klopeni) dle článku 6.8.4.2. a vzorců (6.73) a (6.74) 

Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15

Detailní výpis,  globální extrémy.

Průřez : 2 - FQ70/70/3
Makro :24 
Prut :34 
L=3205.459mm 
Pr. : 2 - FQ70/70/3 S 235
třída 1

	
	L0
	k
	posuvné
	Lcr
	lam
	lam_p
	
	chi

	Y
	3.21
	0.94
	ne
	3.03
	111.5
	1.188
	a
	0.538

	Z
	3.21
	0.93
	ne
	2.98
	109.6
	1.167
	a
	0.551

	YZ
	3.21
	1.00
	
	3.21
	5.6
	0.059
	b
	1.000

	Klopeni se neposuzuje.
	
	
	
	
	
	
	
	


řez=0.010mm
kombi únos.=2
fy=235.0MPa

	Posudek únosnosti
	N

kN
	Vy

kN
	Vz

kN
	Mx

kNm
	My

kNm
	Mz

kNm

	Návrh
	-1.2
	-0.2
	0.6
	0.0
	-1.0
	0.5

	Limit
	159.6
	49.6
	49.6
	0.0
	4.0
	4.0

	souč.
	0.01
	0.00
	0.01
	0.00
	0.26
	0.13


Obecná podmínka - vzorec  (6.19)

0.38

Posudek stability




souč.

Tlak :
chi=0.54
Nsd=1.2
Nbrd=85.8

0.01

Ohyb y-y :
chi=1.00
Msd=1.0
Mbrd=4.0

0.26

Tlak + ohyb :
miy=0.39
miz=0.31
miLT=0.22

- vzpěr:
chi=0.54
ky=1.00
kz=1.00

0.39

- klopení:
chiY=0.54
ky=1.00
kLT=1.00

0.39

Maximální jednotkový posudek = 0.39
- průřez vyhovuje.
Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém

Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/25

Skupina kombinací na únosnost :1/5

	podpora
	uzel
	kombi
	Rx

[kN]
	Ry

[kN]
	Rz

[kN]
	Mx

[kNm]
	My

[kNm]
	Mz

[kNm]

	1
	1
	3
	-1.53
	-0.07
	-13.96
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	1
	2
	-4.91
	-0.12
	-46.14
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	4
	3
	-1.51
	-0.03
	18.91
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	4
	2
	-4.85
	-0.07
	52.52
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	7
	5
	8.66
	4.49
	19.57
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	7
	4
	3.61
	0.66
	9.16
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	12
	3
	-2.13
	-0.13
	-19.50
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	12
	2
	-5.76
	-0.16
	-53.85
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	15
	3
	-2.10
	-0.12
	25.57
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	15
	2
	-5.69
	-0.14
	61.80
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	18
	4
	10.63
	-4.07
	23.95
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	18
	5
	5.58
	-0.24
	13.53
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image35.wmf]-4.9

-0.1

-46.1

-4.9

-0.1

52.5

8.7

4.5

19.6

-5.8

-0.2

-53.9

-5.7

-0.1

61.8

10.6

-4.1

23.9

 

Reakce. Únos. kombi : 1/5

Záver

         Záverom môžeme konštatovať , že všetky statické posúdenia posudzovaných oceľových nosných konštrukcií boli spracované podľa platných noriem a predpisov.

         Na základe vykonanej statickej analýzy je možné konštatovať, že nosná konštrukcia

 je  navrhnutá bezpečne a spoľahlivo.  

         Sústava vykazuje dostatočný stupeň celkovej priestorovej, ako aj lokálnej stability nosných prvkov a spĺňa všetky kritéria posúdenia podľa príslušných platných technických noriem   pre navrhovanie a posudzovanie nosných konštrukcií stavieb.
V Košiciach                                                                                                   Ing. Ján Ganaj

Strana: 71/71

[image: image1.wmf]